竖角观测

作者：周晓林

一、竖盘结构及注记形式

由竖角测量原理可知，经纬仪上的竖盘是用来测竖角的。竖盘又称垂直度盘，它被固定在水平轴的一端，水平轴垂直于其平面且过其中心。当望远镜绕水平轴上、下转动时，竖盘也随着一起转动。竖盘的读数指标线为读数窗内测微尺的零分划线，竖盘分划影像是通过光路传递到读数窗内测微板上的，所以，在读数窗内可以进行读数。当竖盘随望远镜转动时，其光路位置并不改变。但是，当转动指标水准器微动螺旋时，则可改变其光路位置，从而调整读数指标线与度盘分划线的相对关系，故以指标水准器气泡居中来显示指标处于正确位置（有自动安平补偿器的仪器则无此水准器）。此时的竖盘读数才是正确读数，以此司能求得竖角。

竖盘的注记形式很多，常见的多为全圆式顺时针或逆时针注记。如图1－a所示，为等经纬仪竖盘的注记形式；图1－b所示,为等经纬仪竖盘注记形式；图1-c所示为蔡司010等仪器的竖盘注记形式。为显示直观起见，将盘左望远镜水平时的坚盘正确读数位置标为指标位置。因此，可以说光学经纬仪竖盘指标多在下方铅垂线位置，010仪器的竖盘指标则在水平位置。

图1

二、竖角和指标差的计算公式

在竖角观测中，照准目标时的竖盘读数并非竖角，而且盘左、盘右读数也不一样。由此可知，竖角是根据盘左、盘右读数经过计算求得的。由于仪器竖盘的注记形式不同，其竖角和指标差的计算公式也不一致，应根据坚盘的具体注记形式推导其相应的计算公式，为此应先了解指标差的概念。

指标差是指竖盘读数指标的实际位置与正确位置之差。即当指标水准气泡居中时，指标线偏离正确位置的角度值。

由竖盘的注记形式知，当望远镜照准轴水平巨指标水准管气泡居中时，竖盘指标的正确位置应为处或处（少数仪器为或处）。但是，由于指标安置和校正不完善等原因，使得指标偏离了正确位置，如图2所示。指标差一般用符号“”表示，且有正、负之分。一般规定指标偏在竖盘读数增大一方时为正，偏在读数减小的一方时为负。对于某一台经纬仪来说，在较短时间内，指标差变化很小，可视为“常数”；其对竖角观测的影响，将在盘左、盘右两个观测结果的平均值中消去。但是，由于观测、读数、操作等常有误差存在，往往使得在短时间内同时观测的各目标，其指标差不同。因此，为检查监角的观测质量，规定在短时间内同时观测的各目标，其指标差互差不得超出一定范围。如有超出，则说明观测结果中有不可忽略的误差存在，需进行重测。

图2

下面以南京型光学经纬仪为例，推导其坚角和指标差的计算公式。

如图2-a所示，为盘左位置，照准轴水平，指标水准气泡居中，指标偏在读数增大一方的情况。图2-b所示为盘左位置，当望远镜上仰照准目标时，坚盘随着一起转动，使指标水准气泡居中，指标仍偏在读数增大一方的情况。设此时竖盘读数为L，则竖角应为

(1)

图2-c为纵转望远镜变为盘右位置后，仍照准原目标，并使指标水准气泡居中时的情况。设此时竖盘读数为R，则竖角应为

(2)

两式相加得

(3)

两式相减得

(4)

由（3）式可以看出，根据盘左、盘右读数算得的竖角与的大小无关，即指标差本身对求得的竖角没有影响，只是指标差过大时心算不甚方便，应予以纠正。另外，及均有正、负之分，计算时应加以注意。

对于型经纬仪，因其竖盘注记形式不同，按上述方法推导出的竖角和指标差的计算公式也略有不同。其公式为

(5)

(6)

三、竖角的观测及手簿的记录与计算

竖角的观测方法有两种：一是中丝法，二是三丝法。现将其观测、记簿及

计算方法叙述如下。

（一）中丝法

中丝法是指用十字丝中丝（即水平长丝）切准目标进行竖角观测的方法。其操作步骤为：

1.在测站上将仪器整平后，盘左位置照准目标，固定照准部和望远镜，转动水平做动螺旋和竖直微动螺旋，使十字丝的中丝精确切准目标的特定部位。如图3 所示，切准旗杆顶端。

图3

2.旋转竖盘指标水准器微动螺旋，使其气泡居中，重新检查目标切准情况，确认无误后即可读数，记入手簿中相应位置。手簿格式见表1。对于有自动安平补偿器的经纬仪，则无指标水准器，如上海、威特、蔡司020、新等均属此类仪器，它们的竖盘读数指标可自动处于正确位置，故无此项操作，观测时，切准目标后稍等片刻即可读数。

3. 纵转望远镜，盘右照准同一目标的同一特定部位，按第二项的操作并读数，记入手簿中相应位置。

以上观测称为一测回。图根控制的竖角观测，一般要求中丝两测回，且两个测回要分别进行，不得用两次读数的方法代替。

当一个测站上要观测多个目标时，可将3~4个目标作为一组，先观测本组所有目标的盘左，再纵转望远镜观测本组所有目标的盘右，将该数分别记入手簿相应栏内，这样可以减少纵转望远镜的次数，节约观测时间，但要防止记簿时记错位置。

对某一目标观测一测回结束后，即可用公式（4）计算其指标差，记入手簿指标差栏内对应位置；然后用公式（1）、（2）或（3）计算其坚角，记入手簿竖角栏内对应位置，其公式的选择以心算方便为原则（注意竖盘注记形式不同的仪器，计算时用其相应的计算公式）。当两个测回所测竖角互差不超过限差规定（）时，取其平均值作为最后结果，记入手簿相应位置。在一个测站上一次设站观测结束后，如果本站所有指标差互差不超过限差要求（）时，则本站坚角观测合格，否则超限目标应重测。具体记簿、计算方法见表1 中对点的观测结果。

（二）三丝法

图4

三丝法就是用十字丝的三根横丝按望远镜内所见上、中、下的顺序依次切准同一目标并读数的观测方法，如图4 所示。其操作方法与中丝法基本相同。所不同的是，盘左、盘右观测时，均以上、中、下丝的顺序依次切准目标并读数。而在记簿时，盘左按自上而下的顺序将读数记入手簿，盘右则按自下而上的顺序将读数记入手簿。

三丝法对某一目标的盘左、盘右一次性观测称为一测回。图根控制的竖角观测，一般要求三丝一测回。记簿格式见表1。计算方法同中丝法。当三丝中各丝所测竖角互差不超过时，取其平均值记入手簿相应位置。

采用三丝法时，由于上丝（或下丝）与中丝读数之间相差约，所以手簿中的上丝和下丝的指标差分别比中丝的指标差相差和左右。其指标差较差的确定则以一次设站中同一根横丝的所有指标差分别计算。限差要求同前。具体记簿、计算方法见表1中对点的观测结果。

表1   竖角观测手簿

四、注意事项

1. 横丝切准目标的特定部位，要在观测手簿相应栏内注明或绘图表示，不能含糊不清或没有交待。同一目标必须切准同一部位。

2. 盘左、盘右照准目标时，应使目标影像位于纵丝附近两侧的对称位置上，这样有利于消除横丝不水平引起的误差。

3.每次读数前必须使指标水准器气泡居中（对自动安平经纬仪则无此要求）。

4.图根控制的竖角观测时刻一般不予限制，但对于视线过长或通过江河湖海等水面时，应选择在中午前后进行观测。避免在日出前和日落后股气差较大时观测。高级控制时，宜在10~15 时观测。

5. 每次设站应及时量取仪器高和观标高，量至厘米，记入观测手簿相应栏内，并将量取观标高的特定部位在手簿相应栏内注明。否则，将出现返工。

6. 记簿要求同水平角观测。